## Lưới điện
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Tổng công ty CP Công trình Viettel | [6 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÔNG TIN LƯỚI ĐIỆN
STT | Tỉnh | Mã trạm | Số pha | Đơn vị cung cấp | Dòng điện định mức CB tại công tơ điện A | Dòng điện định mức CB tổng tại trạm A | Khoảng cách từ công tơ đến trạm BTS(m) | Công suất định danh của trạm(kW) | Loại dây | Tiết diện (mm2)
1

## Thông gió lọc bụi
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin thông gió lọc bụi
STT | Mã Khu vực | Mã Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Mã trạm đang | Tên thiết bị | Nhà sản xuất | Công suất (KW) | Mã hàng hóa KTTS | Tên hàng hóa | Tình trạng trên KTTS | Serial | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy) | Thời gian sửa chữa gần nhất (dd/mm/yyyy) | Tổng chi phí sửa chữa | Tổng số lần hỏng hóc (lũy kế)

## Nhà máy nổ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin nhà máy nổ
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Loại nhà (Bệ bê tông/Cabin/nhà cải tạo/nhà B40/nhà thiết kế chung với trạm/nhà vượt lũ/xây độc lập/Nhà trạm) | Tình trạng đặt máy nổ (Đã đặt máy nổ/Không đặt máy nổ) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy)

## Tủ nguồn AC
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin hệ thống điện AC
STT | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Địa chỉ trạm | Tên tủ nguồn | Số pha (1P/3P) | Tình trạng (Tốt/hỏng)

## Máy phát điện
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin máy phát điện
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | MPĐ đặt tại trạm | Mã trạm đang gán | Tên thiết bị | Nhà sản xuất | Công suất max (kVA) | Công suất danh định (kVA) | Loại nhiên liệu | Serial | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Khoảng cách từ vị trí đặt máy phát điện đến trạm (m) (1 - 3000) | Trạng thái đặt (Cố định/lưu động) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Tổng số giờ hoạt động (lũy kế) (h) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy) | Thời gian sửa chữa gần nhất (dd/mm/yyyy) | Tổng chi phí sửa chữa | Mã trạm trước khi điều chuyển | Tổng số lần hỏng hóc (lũy kế) | MPĐ quá công suất (tính toán lý thuyết) | FT xác nhận MPĐ quá công suất

## Bộ cắt lọc sét
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin bộ cắt lọc sét
STT | Mã Khu vực | Mã Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Mã trạm | Tên thiết bị | Sơ cấp |  |  |  |  | Thứ cấp |  |  |  | Bộ cắt lọc sét khác |  | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy)
[6 empty] | Hiện trạng (Có/không có) | Chủng loại | Số lượng | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Điện trở (MOhm) | Hiện trạng (Có/không có) | Chủng loại | Số lượng | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Tên, Model | Tình trạng (Tốt/hỏng)

## Tủ nguồn DC
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin tủ nguồn DC
STT | Khu Vực | CNKT | TT Quận/Huyện | Mã Trạm | Tên tủ nguồn (DC1/DC2) | Tình trạng cắt lọc sét tủ nguồn DC (Tốt/Hỏng) | Dòng điện tiêu thụ nguồn DC |  | Số CB DC | [6 empty] | Module điều khiển |  |  | Giám sát tủ nguồn (Có/Không)
[7 empty] | Không nạp ắc quy (A) | Nạp ắc quy (A) | Số CB nhỏ hơn 30A chưa sử dụng | Số CB lớn hơn 30A chưa sử dụng | Số CB có thể lắp thêm | Số lượng đang sử dụng | Số lượng có thể lắp thêm | Số lượng đảm bảo dự phòng (n+1: Không tính nạp ắc quy) | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Serial | Tên thiết bị (Model) | Tình trạng (Tốt/hỏng) | Giám sát tủ nguồn (Có/Không)

## Ắc quy
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin Ắc quy
STT | Mã khu vực | Mã Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Mã trạm | Tên tổ ắc quy (ACCU1/ACCU2/ACCU3/ACCCU4) | Mã hàng hóa | Hãng sản xuất | Model | Công nghệ sản xuất(Chì/lithium) | Dung lượng (Ah) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy) | Thời gian xuất lên trạm sau khi phục hồi (dd/mm/yyyy)

## Hệ thống tiếp địa
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin hệ thống tiếp địa
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Tên hệ thống | Điện trở tiếp địa (OHM) | Hiện trạng tiếp địa (hệ hống tiếp địa đảm bảo/bị hỏng, đứt gãy tiếp địa/bị mất trộm dây tiếp địa/trạm không có bãi tiếp địa) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy)

## Điều hòa AC
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin điều hòa AC
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Tên thiết bị | Công suất ĐH (BTU) | Công suất điện (kW) | Loại (Thường/Inverter) | Seri cục nóng_lạnh | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Mã hàng hóa KTTS | Thời gian đưa vào sử dụng |  |  | Dàn nóng |  | Tình trạng (Tốt/Hỏng) | Chủng loại gas | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (6 tháng/1 lần) (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo sửa chữa gần nhất (6 tháng/1 lần) (dd/mm/yyyy) | Tổng chi phí sửa chữa | Tổng số lần hỏng hóc (lũy kế)
[14 empty] | Model | Hãng sản xuất | Serial cục nóng | Hãng sản xuất

## Bình cứu hỏa
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin bình cứu hỏa
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Tên bình cứu hỏa | Chủng loại | Cân nặng (Kg) | Trạng thái (Tốt/hỏng) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Vị trí đặt (Tại nhà trạm/Tại nhà máy nổ) | Thời gian bảo dưỡng gần nhất (dd/mm/yyyy)

## Thiết bị Rectifer
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Tổng công ty CP Công trình Viettel | [9 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÔNG TIN THIẾT BỊ RECTIFIER
STT | Khu vực | Tỉnh | Mã trạm | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Serial Number | Tình trạng | Thời gian đưa vào sử dụng | Nhà sản xuất | Model | Công suất | Số lượng đang sử dụng | Số lượng có thể lắp thêm

## Điều hòa DC
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin điều hòa DC
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Tên thiết bị | Công suất lạnh (BTU) | Công suất điện (W) | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Mã hàng hóa KTTS | Serial | Model | Hãng sản xuất | Tình trạng (Tốt/Hỏng) | Chủng loại gas | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (6 tháng/1 lần) (dd/mm/yyyy) | Thời gian sửa chữa gần nhất (dd/mm/yyyy) | Tổng số lần hỏng hóc (lũy kế) | Tổng chi phí sửa chữa

## Hệ thống cảnh báo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin hệ thống cảnh báo
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Hiện trạng AC BOX (Có/không có) | Tình trạng AC BOX (Tốt/hỏng) | Hiện trạng sensor nhiệt (Có/không có) | Tình trạng sensor nhiệt (Tốt/hỏng) | Hiện trạng cảnh báo khói (Có/không có) | Tình trạng cảnh báo khói (Tốt/hỏng) | Hiện trạng mở cửa nhà trạm (Có/không có) | Tình trạng mở cửa nhà trạm (Tốt/hỏng) | Hiện trạng cảnh báo chạy máy phát điện (Có/không có) | Tình trạng cảnh báo chạy máy phát điện (Tốt/hỏng) | Hiện trạng cảnh báo sự cố tủ nguồn (Có/không có) | Tình trạng cảnh báo sự cố tủ nguồn (Tốt/hỏng) | Hiện trạng cảnh báo Ắc quy (Có/không có) | Tình trạng cảnh báo Ắc quy(Tốt/hỏng) | Hiện trạng cảnh báo AC yếu (Có/không có) | Tình trạng cảnh báo AC yếu (Tốt/hỏng)

## Thông tin nhà trạm
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin nhà trạm
STT | Mã Khu vực | Mã Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Mã trạm | Địa chỉ trạm | Họ tên FT quản lý | Công suất max nhà trạm - không bao gồm nạp ắc quy (kW) | Công suất max nhà trạm - bao gồm nạp ắc quy (kW) | Công suất thiết bị danh định dùng nguồn DC (kW) |  |  |  | Công suất thiết bị danh định dùng nguồn DC của nhà mạng VTNet (kW) |  |  |  |  | Công suất thiết bị danh định dùng nguồn DC của nhà mạng Vinaphone (kW) |  |  |  |  | Công suất thiết bị danh định dùng nguồn DC của nhà mạng Vietnammobile (kW) |  |  |  |  | Công suất thiết bị danh định dùng nguồn DC của nhà mạng MobiFone (kW)
[9 empty] | Nạp ắc quy | Điều hòa DC | Thông gió lọc bụi | Bộ trao đổi nhiệt | Vô tuyến | Truyền dẫn | CĐBR | IP | PSTN | Vô tuyến | Truyền dẫn | CĐBR | IP | PSTN | Vô tuyến | Truyền dẫn | CĐBR | IP | PSTN | Vô tuyến | Truyền dẫn | CĐBR | IP | PSTN

## Bộ trao đổi nhiệt
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin bộ trao đổi nhiệt
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Tên thiết bị | Công suất điện (W) | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Mã hàng hóa KTTS | Serial | Model | Hãng sản xuất | Tình trạng (Tốt/Hỏng) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (6 tháng/1 lần) (dd/mm/yyyy)

## ATS
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Thông tin ATS
STT | Khu vực | Tỉnh/TP | TT Quận/Huyện | Mã trạm | Mã hàng hóa KTTS | Tên hàng hóa | Tên hàng hóa cơ điện | Serial | Tình trạng | Nhà sản xuất | Model | Số pha (1P/3P) | Dòng điện định mức (A) | Thời gian đưa vào sử dụng (dd/mm/yyyy) | Thời gian bảo dưỡng lớn gần nhất (dd/mm/yyyy)